Łagów, 19.07.2011r.
Gmina Łagów
ul. Iwańska 11

26 – 025 Łagów
IZP. 271.21.2011
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu poniżej 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz 1655 z późn. zm.).

Prosimy o złożenie oferty na załączonym druku „Formularz ofertowy”.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Łagowie, ul. Opatowska
1. Tryb udzielania zamówienia publicznego – postępowanie poniżej 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484. późn. zm.).
2. Opis przedmiotu zamówienia:

W zakres robót przewidzianych do wykonania wchodzą:
- oczyszczenie konstrukcji stalowej- około 40m2;
- pomalowanie konstrukcji stalowej- około 40m2;
- roboty naprawcze ścian zewnętrznych blachą-około 25m2;
- ułożenie folii- około 320m2;

- ułożenie łat i kontrłat /0,04*0,06/- około 1,90m3;

- pokrycie dachu blachą trapezową- około 320m2;
- montaż deski czołowej o szerokości 0,2m- 2szt. po 33mb;

- montaż rynien- 2szt., po około 33mb;

- montaż rur spustowych- 4 szt., po około 12mb;

- montaż gąsiorów- około 33mb.;
- montaż instalacji odgromowej- 1kpl.
Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji 
i walorów użytkowych.
3. Termin realizacji zamówienia – data zakończenia 31.08.2011r.
4. Oferenci ubiegający się o zamówienia muszą załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty i oświadczenia: 

· Ofertę należy złożyć na załączonym druku „Formularz ofertowy” – Załącznik Nr 1,

· Oświadczenie złożone w trybie art. 22 ust1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – pkt nr 4 formularza ofertowego 

· Oświadczenie złożone w trybie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – pkt nr 4 formularza ofertowego
5. Opis obliczania ceny:
Przygotowując ofertę wykonawca w cenie oferty musi skalkulować wszystkie niezbędne opłaty i koszty związane z przedmiotem zamówienia, a w szczególności te, o których mowa w pkt 2 niniejszego zaproszenia. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy przedmiaru robót, oraz wnioski wypływające z przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji fotograficznej stanowiącej załącznik do zaproszenia. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.
Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.

Płatności

· Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie następowała po protokólarnym odbiorze robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.
· Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia złożenia faktury w siedzibie zamawiającego.

· Rozliczenia będą prowadzone w PLN, nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

6. Informacja na temat wadium – zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
w przedmiotowym postępowaniu.
7. Oferty prosimy składać pisemnie w zapieczętowanej kopercie z napisem: Oferta na zadania pn.:
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Łagowie, ul. Opatowska”

na adres: Urząd Gminy w Łagowie, ul. Iwańska 11, 26-025 Łagów do dnia 25 lipca 2011 r. do godz. 10:00 na załączonym formularzu ofertowym. Otwarcie ofert 25 lipca 2011r. godz. 10:15.
8. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej – jedynym kryterium wyboru ofert jest cena – 
w związku z tym oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza (jeżeli spełni wszystkie wymogi formalne określone przez zamawiającego).
9. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Projekcie umowy – załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert.
10. Załączniki:

· Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1;
· Projekt umowy – Załącznik nr 2;
· Rysunek;

· Fotografie obiektu;
· Przedmiar.
Z up. Wójta
mgr Ryszard Mazur
Zastępca Wójta
