Załącznik Nr 2 do zaproszenia
UWAGA!! Łączną cenę za wszystkie elementy wskazane poniżej należy wpisać jako cenę brutto w Formularzu oferty.

WYCENA TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ
BAZA TRANSPORTOWA
1.Rejestartor 4 kanałowy BCS – 
2.Monitor 19' -
3.Zasilacz buforowy 3A-
4.Dysk 1000gb  - 
5.Przewód skrętka- ok.30m- 

6.Kamery zintegrowane zewnętrzne GC 600IR-M – 3szt
7.Przewód ziemny XZTKMPW 5 parowy 5*2*0,5m-100m 

8.Konwerter do kamer – 3kpl
Instalacja alarmowa

	Centrala E65+ klawiatura
	1szt
	
	

	czujka ruchu DSC LC 100 
	5szt
	
	

	Akumulator 7Ah 
	1szt 
	
	

	sygnalizator zewn. SPL 50/10 
	1szt 
	
	

	Obudowa do centrali alarmowej
	1szt 
	
	

	przewód alarmowy 3*2*0,5 
	100m
	
	

	nadajnik
	1szt
	
	

	listwy montażowe
	30m
	
	


WYCENA TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ
URZĄD GMINY – RYNEK
oraz 
SYSTEM ALARMOWY
CCTV
1.Rejestrator 4 kanałowy BCS – 
2.Monitor 19''-
3.Zasilacz buforowy 3A-
4.Dysk 1000gb - 
5.Przewód skrętka- ok.150m
6.Kamery zintegrowane zewnętrzne GC 600IR-M – 3szt
7.Konwerter do kamer – 3kpl-
8.Listwy montażowe-około 60m-
Cena brutto – 

SYSTEM ALARMOWY
1.Nadajnik -1szt.-
Cena brutto 
Robocizna- 
WYCENA 
TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ
URZĄD GMINY –ul. IWAŃSKA
oraz 
SYSTEM ALARMOWY
CCTV
1.Zasilacz buforowy 3A-

2.Przewód skrętka- ok.150m-
3.Kamery zintegrowane zewnętrzne GC 600IR-M – 1szt
4.Konwerter do kamer –2 kpl
SYSTEM ALARMOWY
1.Nadajnik-1szt- 
Robocizna- 
