Łagów, dnia 29.03.2021 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów”

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Pytanie nr 1:

W dokumencie przetargowym PFU jest wymóg aby Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montażowy) zabezpieczone powłoką lakierniczą. Nie dopuszcza się surowego materiału. Taka funkcjonalność oczywiście jest możliwa ale znacznie podraża koszt produkcji oprawy. Pytanie czy Zamawiający może zrezygnować z tego wymogu i ograniczyć się do malowania proszkowego z zewnątrz oprawy we wskazanym kolorze RAL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oprawy, które będą malowane proszkowo tylko z zewnątrz oprawy we wskazanym kolorze RAL

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie kształtu, minimalnych parametrów (w tym skuteczność świetlna oprawy i sposób montażu) oraz ilości wiszących opraw parkowych, których to kształt jest uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Odpowiedź:

Szczegółowe wymagania w tym zakresie są określone na str. od 247 do str. 254 Programu Funkcjonalno-użytkowego, które zawierają decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z zatwierdzonymi załącznikami.

- Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapis w rozdziale XVIII ust. 9 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

9. Kryteria i ich opis:

| Nr kryt. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 60% |
| 2 | Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości | 10% |
| 3 | Oferowane oprawy oświetleniowe uliczne spełniają grupę ryzyka fotobiologicznego – 0 (RG0) | 5% |
| 4 | Wszystkie oferowane oprawy oświetleniowe uliczne posiadają licencje ENEC+ | 10% |
| 5 | Dostarczenie i zainstalowanie opraw oświetleniowych od więcej niż jednego producenta opraw oświetleniowych, z podziałem ilości dostarczanych opraw na równe części od każdego producenta | 10% |
| 6 | Aspekty społeczne | 5% |
| Razem: 100% = 100 pkt |

| l.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto Liczba punktów = Cn/Cb x 60 gdzie: Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych Cb – cena oferty badanej 60 wskaźnik stały | 60 % | 60 pkt |
| 2 | Okres wydłużonej rękojm i gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia Za udzielenie rękojmi i gwarancji jakości na okres: Poniżej 60 miesięcy, oferta zostanie odrzucona 60 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt. 72 miesięcy, wykonawca otrzyma – 5 pkt. 84 miesięcy, wykonawca otrzyma – 10 pkt. Informację należy wskazać w formularzu ofertowym | 10% | 10 pkt |
| 3 | Oferowane oprawy oświetleniowe uliczne spełniają grupę ryzyka fotobiologicznego – 0 (RG0) Jeżeli oferowane oprawy oświetleniowe uliczne spełniają grupę ryzyka fotobiologicznego – 0 (RG0) potwierdzone raportem z badań bezpieczeństwa fotobiologicznego, przeprowadzonego przez niezależne laboratorium badawcze na terenie Unii Europejskiej zgodnie z normą PN-EN 62471:2010 to Wykonawca otrzyma 5 pkt. Jeśli oprawy oświetleniowe uliczne nie spełniają grupy ryzyka fotobiologicznego – 0 (RG0) to Wykonawca otrzyma 0 pkt. Informację należy wskazać w formularzu ofertowym | 5% | 5 pkt |
| 4 | Wszystkie oferowane oprawy oświetleniowe posiadają licencje ENEC+ Jeżeli oferowane oprawy posiadają licencję/certyfikat ENEC+ lub certyfikat równoważny wraz z pełnym tekstem licencji/certyfikatu razem z załącznikami obejmującymi listę komponentów certyfikowanych opraw potwierdzający spełnienie norm europejskich, szczególnie potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny, zgodnie z Normą EN-62722-2-1:2016 (certyfikat będzie uznany za równoważny jeśli zostanie nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej) to Wykonawca otrzyma 10 pkt. Jeśli oprawy nie posiadają licencji/certyfikatu to Wykonawca otrzyma 0 pkt. Informację należy wskazać w formularzu ofertowym | 10% | 10 pkt |
| 5 | Dostarczenie i zainstalowanie opraw oświetleniowych od więcej niż jednego producenta opraw oświetleniowych z podziałem ilości dostarczanych opraw na równe części od każdego producenta (dopuszcza się wyłączenie z podziału opraw oświetleniowych uzgodnionych z konserwatorem zabytków) Jeżeli Wykonawca dostarczy i zainstaluje oprawy oświetleniowe od więcej niż jednego producenta opraw (producenci opraw nie mogą być powiązani kapitałowo) z podziałem ilości dostarczanych opraw na równe części od każdego producenta z tolerancją ilości +/-10% to Wykonawca otrzyma 10 pkt. Podział dostawy opraw na więcej niż jednego producenta uzasadnione jest uniezależnieniem się Zamawiającego od jednego producenta opraw, co ma bezpośredni wpływ na dywersyfikację i rozłożenie ryzyka związanego z utrzymanie oświetlenia na terenie gminy oraz przeprowadzanymi w przyszłości naprawami gwarancyjnymi. Przykładowo Wykonawca dostarczy oprawy oświetleniowe od dwóch różnych producentów opraw oświetleniowych, podział ilości będzie następujący: ilość opraw zamawianych 1374 szt. podzielić na ilość producentów 2, stąd producent nr 1 –ilość opraw 687 sztuk, producent nr 2 – ilość opraw 687 sztuk. Jeśli Wykonawca dostarczy i zainstaluje oprawy oświetleniowe tylko od jednego producenta opraw oświetleniowych Wykonawca otrzyma 0 pkt. Informację należy wskazać w formularzu ofertowym | 10% | 10 pkt |
| 6 | Aspekty społeczne - Zatrudnienie osoby bezrobotnej do realizacji zamówienia. Wykonawca otrzyma 5 pkt za zatrudnienie osoby bezrobotnej z zastrzeżeniem, że zatrudniona osoba musi wykonywać prace bezpośrednio w miejscu realizacji zamówienia. Wykonawca w ofercie cenowej składa zobowiązanie: a) o zatrudnieniu przy wykonaniu zamówienia, osoby bezrobotnej w dowolnym zawodzie związanym z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, wykonującej prace w miejscu realizacji zamówienia, na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy lub miejskiego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 tj. z późn. zm.), b) zatrudnienie, o którym mowa wyżej przy realizacji zamówienia powinno trwać od daty skierowania bezrobotnego nie później niż na cztery tygodnie od dnia złożenia wniosku do urzędu pracy do końca upływu terminu realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany złożyć wniosek w sprawie zatrudnienia bezrobotnego do urzędu pracy nie później niż w terminie dwóch tygodni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego. W przypadku gdy Wykonawca zatrudnia już bezrobotnego przed dniem złożenia oferty na zasadach opisanych w pkt. a) i zatrudnienie to będzie trwało przez okres realizacji zamówienia to aspekty społeczne należy uznać za spełnione. c) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zadeklarowanego spełnienia aspektów społecznych Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 tys. zł. za zadeklarowaną osobę. Informację należy wskazać w formularzu ofertowym. | 5% | 5 pkt |

W związku z powyższym w dniu 26.03.2021 r. Zamawiający zamieszcza załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty po modyfikacji.

- Zamawiający usuwa ust. 15 oraz 16 w rozdziale XIV SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 19.04.2021 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

- rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 17.07.2021r. tj. 90 dni.

- rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://lagowgmina.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 19.04.2021 r. do godz. 11:00

- rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2021 o godzinie 12:00.