## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
"Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów"
Modyfikacja z dnia 06.04.2021 r.
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2007 Oświetlenie dróg korzystając z poniższysz parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i ilość deklarowanych opraw dla danego producenta - należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
Sytuacja nr | Lokalizacja/opis | średnia szerokość drogi [m] | średnia szerokość chodnika [m] | klasa oświetlenia drogi | klasa oświetlenia chodnika | średnia wysokość zawieszenia oprawy [m] | wysięgnik [m] | moduł [m] | odległość od krawędzi [m] | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń producent nr 1 [W] | Deklarowana ilość opraw producent nr 1 [szt.] | Moc oprawy z obliczeń producent nr 2 [W] | Deklarowana ilość opraw producent nr 2 [szt.] | Moc pozostałych oprawy [W] | Pozostałe oprawy [szt.] | Deklarowana ilość opraw suma sprawdzenie [szt.] | Suma mocy [kW]
[11 empty] | a | b | c | d | e | f | b+d+f | ((a*b)+(c*d)+(e*f))/1000
1 | DK 74 | 8 | 1 | ME3b | S1/CE5 | 8.5 | 1.5 | 40 | 2 | 34 | [6 empty] | 0 | 0
2 | DW 756 | 7 | 1.5 | ME3b | S2/CE5 | 8.5 | 1.5 | 40 | 1 | 110 | [6 empty] | 0 | 0
3 | Łagów - ul. Iwańska, Bardzka | 6 | 1 | ME4a | CE5/CE5 | 8.5 | 1.5 | 35 | 1 | 39 | [6 empty] | 0 | 0
4 | Łagów - ulice np. Ogrodowa, Zapłotnia | 5 | 1 | ME4b | CE5/CE5 | 8.5 | 1.5 | 35 | 2 | 147 | [6 empty] | 0 | 0
5 | wiejskie - linia kablowa | 5 | 0 | ME5 |  | 8.5 | 1.5 | 50 | 1 | 32 | [6 empty] | 0 | 0
6 | wiejskie - bliżej krawędzi | 5 | 0 | ME5 |  | 8.5 | 1.5 | 50 | 2 | 221 | [6 empty] | 0 | 0
7 | wiejskie - bliżej krawędzi | 5 | 0 | ME5 |  | 8.5 | 1 | 50 | 2 | 64 | [6 empty] | 0 | 0
8 | wiejskie - dalej od krawędzi | 5 | 0 | ME5 |  | 8.5 | 1.5 | 50 | 3.5 | 530 | [6 empty] | 0 | 0
9 | wiejskie - dalej od krawędzi | 5 | 0 | ME5 |  | 8.5 | 1 | 50 | 3.5 | 86 | [6 empty] | 0 | 0
10 | wiejskie - boczne | 4 | 0 | ME5 |  | 8.5 | 1.5 | 50 | 2 | 58 | [6 empty] | 0 | 0
11 | parkowe - montaż na szczycie |  | 1.5 |  | S2 | 5 | 0.5 | 24 | 1 | 23 | [6 empty] | 0 | 0
11a | parkowe - montaż zwisające |  | 1.5 |  | S2 | 5 | 0.5 | 24 | 1 | 7 | [6 empty] | 0 | 0
12 | parkowe - rynek, montaż zwisające | * | * | * | * | * | * | * | * | 23 | [6 empty] | 0 | 0
| oprawy zasilane z OZE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2 |  |  |  |  | 50 | 2 | 2 | 0.1
| SUMA | [8 empty] | 1376 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 0.1
[17 empty] | Suma mocy opraw [kW]: | 0.1
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) proponowana minimalna moc opraw oświetleniowych to 53 W (z wyłączeniem opraw zasilanych z OZE)
3) sumaryczna moc znamionowa dostarczonych opraw oświetleniowych mieści się w przedziale od 85 kW do 104,95 kW
4) w obliczeniach fotometrycznych przyjęto instalację opraw oświetleniowych pod kątem od 0 do 5 stopni do powierzchni jezdni
5) oprawy oświetleniowe zastosowane w obliczeniach fotometrycznych spełniają wymagania SWZ
6) nawis tolerancja +/- 0,5 m
* zgodnie z osobnym załącznikiem
** według Programu Funkcjonalno-Użytkowego - stała moc opraw oświetleniowych zasilanych z OZE - 50W